План работы по регулировке системы отопления на март 2014г.

П. СТРОИТЕЛЕЙ

| № | Адрес | теплосъем | V1 | V2 | Потребление на 3ч. утра | Рекомендации | % от норматива с начала отопительного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Азовская 19 | 21,4 | 7,62 | 7,41 | 0,14 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 77,49 |
| 2 | Ветеранов 5 | 12,3 | 26,0 | 26,25 | -0,31 | Нужен регулировочный кран | 86,29 |
| 3 | Донская 1 | 21,0 | 11,86 | 11,75 | 0,11 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 69,96 |
| 4 | Донская 5 | 19,3 | 8,35 | 8,26 | 0,09 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 90,7 |
| 5 | Донская 15 | 15,3 | 14,66 | 14,55 | 0,11 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 76,96 |
| 6 | Керченская 7 ПУ №1 | 16,3 | 8,56 | 8,48 | 0,09 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 62,34 |
| 7 | Керченская 7 ПУ №2 | 22,3 | 9,83 | 8,91 | 0,48 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС обязательно!!!!! | 62,34 |
| 8 | Керченская 17 | 14,6 | 11,59 | 11,39 | 0,2 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС обязательно!!!!! |  |
| 9 | Керченская 40 | 13,3 | 11,95 | 11,95 | 0,0 | Регулировка до 7,0 м3 | 113,19 |
| 10 | Керченская 42 | 15,8 | 10,72 | 10,56 | 0,16 | Регулировка до 7,5 м3 Нужен ОПУ на ГВС | 79,73 |
| 11 | Нахимова 5 | 14,2 | 10,03 | 9,69 | 0,34 | Нужен регулировочный кран. ГВС отдельно, много ночью |  |
| 12 | Нахимова 14 | 15,7 | 11,14 | 11,05 | 0,09 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 93,27 |
| 13 | Нахимова 22 | 14,3 | 21,72 | 21,63 | 0,09 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 109,43 |
| 14 | Садовый 2 | 21,6 | 8,73 | 8,48 | 0,25 | Норма Нужен ОПУ на ГВС | 67,92 |
| 15 | Севастопольская 31/7 | 11,8 | 20,72 | 20,5 | 0,22 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС | 99,18 |
| 16 | Севастопольская 35 ПУ№ 1 | 14,7 | 5,31 | 5,27 | 0,05 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС |  |
| 17 | Севастопольская 35 ПУ№ 2 | 18,2 | 9,47 | 9,13 | 0,34 | Нужен регулировочный кран Нужен ОПУ на ГВС |  |

Теплосъем – разница в температуре горячей воды в подающей и обратной магистрали.

V1 – объём воды (кубометров) вошедшей в дом по подающей магистрали в 3 часа ночи 5 марта 2014 года

V2 – объём воды (кубометров) покинувшей в дом по обратной магистрали в 3 часа ночи 5 марта 2014 года

Потребление на 3ч. утра – чем ближе к нулю, тем лучше.